В 2023 году Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Печоре провел исследования качества воды из скважины с. Кипиево.

По результатам выявлено существенное ухудшение качества питьевой воды по цветности и окисляемости из скважины с. Кипиево №1457 (160, норматив 20).