**О качестве питьевой воды в селе Кипиево**

В 2022 году Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Печоре провел исследования качества воды из скважины с. Кипиево.

По результатам выявлено существенное ухудшение качества питьевой воды по цветности и окисляемости из скважины с. Кипиево №1457 (160, норматив 20).

Согласно инвестиционной программе по водоснабжению и водоотведению Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания» планируются следующие работы:

- строительство водоочистной станции в п. Щельяюр на скважине №19 Д;

- строительство водопроводной сети в п. Щельяюр, скв. №5РЭ;

- строительство водоочистной станции в с. Ижма на скважине №9 И;

- строительство водозаборных колонок на территории с. Ижма, п. Щельяюр;

- строительство водопроводных сетей для подключения новых потребителей по улице Луговая.